技术、商务采购需求

项目名称：钦州市第二人民医院手术室手麻系统维保服务采购 项目

项目编号：EYCG2024014-YN

- 技术参数要求

| - 序号 | - 服务条款 | - 服务条款描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★400远程电话支持 | 供应商全国客服热线: 400-069-6009， 电话7X24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。 |
| - 2 | - ★故障维护 | 供应商配合采购人解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统、数据库等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。 |
| - 3 | - ★软件正确性维护 | 软件运行过程中新发现的软件错误，供应商负责维护并及时改进，同时向采购人提供软件维护说明。 |
| - 4 | - ★用户培训 | 供应商负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为采购人的医生、护士、技术工程师、业务科室及业务科室相关主管部门等的关键用户。供应商同时向采购人提供新功能使用说明。 |
| - 5 | - ★定时巡检 | 经采购人许可，供应商每季度进行一次定期现场巡检，对采购人应用软件的软硬件环境进行检查,发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。供应商向采购人出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。 |
| - 6 | - ★需求的更新 | 由于国家卫生主管部门政策变化导致本合同范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，采购人与供应商共同协商确认后，供应商及时完善到系统中。采购人在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经双方友好协商后,共同签署附加实施合同，依据手术室麻醉系统政府采购合同(项目编号: QZZC2018-J1-10318-GXLJ)功能范围内，按双方确定的时间内免费更改完毕。 |
| - 7 | - ★系统建设建议 | 系统在运行过程中，供应商不定期地向采购人提供科室软件建设建议方案。 |
| - 8 | - ★客户回应承诺 | 在维护期内，如软件系统故障，供应商需在接到通知后15分钟内予以响应，共同协商解决方案。工程师30分钟内远程处理故障。 若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达采购人指定现场。 工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求4小时内排除故障。 如采购人因需求修改要求工程师现场维护的，供应商应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经采购人批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。 |
| - 9 | - ★文档管理 | 提供和完善相关服务工作文档(软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明)。 |

- 商务要求

| ## 序号 | 商务条款 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务费用 | 服务费用为完成采购人指定内容的整体全部价格，包括但不限于以下内容: 对原有系统的维护保养、调试、培训、技术支持、售后服务费等为完成上述本项目内容所需的一切费用，采购人不再支付服务费用以外的任何费用。 |
| 2 | ★知识产权 | - （1）供应商承诺投标产品无知识产权、专利、专有技术等方面纠纷，供应商须对响应文件内容所涉及的专利、专有技术、知识产权承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件产权专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利、专有技术的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品产权专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的产权专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。 - （2）供应商承诺所有外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具均符合知识产权的各项政策法规的要求。 |
| 3 | ★售后技术服务要求 | (1)故障响应：服务期内，所有产品保修服务方式均为由产品生产厂家或厂家指派专业人员远程维护，供应商有责任为用户方提供长期维修服务和技术支持。 (2) 服务期内出现不能明确的故障时，或在收到采购人紧急情况维修通知后，供应商指定的售后服务人员应在15分钟内做出响应,共同协商解决方案，工程师30分钟内远程处理故障。若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达采购人指定现场。工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求4小时内排除故障。如采购人因需求修改要求工程师现场维护的，供应商应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经采购人批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。 (3)对服务期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，故障延期一天，服务期的到期时间将顺延两天。 (4)服务期内，供应商免费提供该项目的软件系统、相应数据库资料的升级服务以及维修与技术支持。 (5) 服务期内采购人对后台导出数据有相关需求时，供应商免费提供相关服务。 (6)技术培训：免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、面对面培训等系统使用培训。免费培训或通过远程指导操作人员至熟悉为止。 (7)信息安全保证 a.系统符合国家相关部门关于信息安全等级保护相关要求，提供相关材料。系统的安全性和保密性必须严格遵循相关信息安全标准，切实保证在系统使用的各个环节均能最大限度保障信息安全，杜绝各类漏洞及错误的出现。 b .系统安全、应用、运维同步设计、同步建设、同步应用、同步验收，系统整体方案必须确保系统安全可靠，满足采购人7*24小时运行要求。 c .系统建设和数据处理，符合信息系统安全要求。 d . 在维护期内，不定期配合供应商进行系统服务器、数据库、业务应用系统等进行信息安全评测，并生成相应的信息安全评测报告提交给供应商相关负责人。 (8)免费提供每周7天，每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法； (9)在维护期内，如软件系统故障，供应商需在接到通知后15分钟内予以响应,共同协商解决方案。工程师30分钟内远程处理故障。若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达采购人指定现场。工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求4小时内排除故障。如采购人因需求修改要求工程师现场维护的，供应商应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经采购人批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。 (10)经采购人许可，供应商每季度进行至少一次定期现场巡检，对采购人应用软件的软硬件环境进行检查,发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。供应商向采购人出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。 (11)由于国家卫生主管部门政策变化导致本合同范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，采购人与供应商共同协商确认后，供应商及时完善到系统中。采购人在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经甲乙双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据手术室麻醉系统政府采购合同(项目编号: QZZC2018-J1-10318-GXLJ)功能范围内，按双方确定的时间内免费更改完毕。 (12)软件运行过程中采购人迎接上级检查时，需要供应商配合时，供应商根据采购人需要提供远程配合、电话配合、现场配合等方式配合。 (13) 供应商配合采购人解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统、数据库等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。 (14) 软件运行过程中新发现的软件错误，供应商负责维护并及时改进，同时向采购人提供软件维护说明。 (15)提供和完善相关服务工作文档(软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明)。 (16)系统在运行过程中，供应商不定期地向采购人提供科室软件建设建议方案。 (17)供应商有其它优惠条件的，请在谈判文件中作出具体说明。 |
| 4 | ★服务期限要求 | 自合同签订生效之日起1年。 |
| 5 | ★服务期限范围 | 全院麻醉临床信息系统维保服务。 |
| 6 | 付款条件 | 本项目无预付款，签订合同后，供应商按合同约定开始进行维保服务工作;采购人在签订合同后的40个工作日内支付年度维保款的90%，待维保服务考核达到合格后，采购人支付年度维保款的 10%。（考核分数达到80分或以上即为合格，表详见《附件一》 |

- 附件一：考核表

| 甲方（采购单位） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |
| 系统使用情况确认 | 一、使用期间是否出现重大故障 |  |  |
|  | □1、故障较少，没有出现过重大故障（20分） | □2、小故障较多，没有出现过重大故障（10分） | □3、出现重大故障，影响使用（0分） |
|  | 二、使用期间出现故障乙方是否及时响应 |  |  |
|  | □1、响应非常及时（20分） | □2、响应速度一般但没有造成重大影响（10分） | □3、响应速度很慢造成重大影响（0分） |
|  | 三、乙方是否定期对用户使用情况进行回访 |  |  |
|  | □1、经常定期对用户使用情况进行回访（20分） | □2、不定期对用户使用情况进行回访（10分） | □3、不对用户使用情况进行回访（0分） |
|  | 四、乙方是否根据需求提供系统的使用培训与指导 |  |  |
|  | □1、每年可提供3次以上系统的使用培训（20分） | □2、每年可提供1到2次系统的使用培训（10分） | □3、不提供系统的使用培训（0分） |
|  | 五、乙方是否定期巡检系统运行状态（乙方提供巡检记录） |  |  |
|  | □1、定期巡检系统运行状态（20分） | □2、不定期巡检系统运行状态（10分） | □3、不巡检系统运行状态（0分） |
|  | 其他补充说明： |  |  |
|  | 总分： |  |  |
| 是否遗留重大问题或者修改需求 |  |  |  |
| 使用科室结论 | □ 同意 | □ 不同意 | 不同意原因： |
| 使用科室(加盖公章) |  | 签名 |  |
| 信息科结论 | □ 同意 | □ 不同意 | 不同意原因： |
| 科室(加盖公章) |  | 签名 |  |
| 需在附件补充乙方维保记录和巡检记录： 三方签字。 |  |  |  |